電力電子實驗室

研究設備項目:

| 個人電腦(LEMEL P4-2G)16部 | 光電能板靜電電位計(MINRUELECTRON Model244)1部 |
| --- | --- |
| 個人電腦(Celeron Processor)2部 | 瓦時計單相2線(大同110V 30A)2部 |
| 個人電腦(550MHz)1部 | Digital Sound Level Meter(Lutron Sl4001)1部 |
| Monitor(Viewsonic VE150 #15)12部 | PH-MV-TEMP-METER(Lutron PH206)1部 |
| Monitor(Viewsonic VE #15)2部 | Insulation Tester(Lutron DI-6200)1部 |
| Monitor(Viewsonic #17)3部 | 風力計 ANEMOMETER(Lutron AM-4201)1部 |
| Monitor(Sampo #15)1部 | HUMIDITY/TEMP METER(Lutron HT-3003)1部 |
| Power Supply(GW DualTracking with 5V,Model GPC-3030D)9部 | AIRFLOW/AIR VELOCITY ANEMOMETER(Lutron AM-4206)1部 |
| Power Supply(GW-GPQ-3030D)3部 | LIGHT METER(Lutron lx-102)1部 |
| Power Supply(GW-GPR-50H10D)1部 | PHOTO/COTACT TACHOMETER(Lutron DT-2236)1部 |
| Digital Power Supply(GW-instek,PST-3202)1部 | LIGHT METER(Lutron lx-102)1部 |
| 示波器(Agilent 54622A 100MHz，200Ms/s)1部 | PHOTO/COTACT TACHOMETER(Lutron DT-2236)1部 |
| 示波器(Agilent 54622D 100MHz，200Ms/s)4部 | DIGITIZING POWER METER (PRODIGIT MODEL 4010)1部 |
| 示波器(Agilent 54624A 100MHz，200Ms/s)1部 | MULTIMETER(HP34401A)1部 |
| 示波器(HP 54601A,4 Channel 100MHz)1部 | SYSTEM DC ELECTRONIC LOAD電子負載(HP 6060B 3-60V/0~60A 300W)1部 |
| 示波器(GW Instek GDS-830 100MHz，100Ms/s)1部 | SYSTEM DC ELECTRONIC LOAD電子負載(PRODIGIT 3300 )1部 |
| 示波器(Digital Storage HITACHI ，VC-6145)5部 | DC ELECTRONIC LOAD電子負載(PRODIGIT 3311 60V/50A 300W)1部 |
| 示波器(Tektronix TDS340A 100MHz ,500Ms/s)2部 | SYSTEM DC ELECTRONIC LOAD電子負載(PRODIGIT 3312 250V/10A 300W)1部 |
| 示波器(Textronix 4 Channel digitizing ,TDS540 500MHz,1Gs/s)1部 | SYSTEM DC ELECTRONIC LOAD電子負載(PRODIGIT 3318 60V/360A 300W)1部 |
| 頻譜分析儀(Agilent E44118 9k~1.5GHz)1部 | SPECTRUM RECEIVER LISN RF(SEAWARD)1部 |
| 頻譜分析儀(HAMEG HM5014)1部 | PRODUCTION LVD(SEAWARD)1部 |
| 頻譜分析儀(HP 87530 net Analysis 30kHz~3GHz)1部 | EMD 靜電產生器(SEAWARD MACE)1部 |
| 信號產生器(HP 33120A 15MHz)1部 | THOR(SEAWARD)1部 |
| 射頻信號產生器(HAMEG HM8134-2 1M~1.2GHz)1部 | ORB(SEAWARD)1部 |
| 電流量測模組(Tektronix7M502，A6303(probe))2部 | 阻抗檢驗器(MICROTEST TF6881)1部 |
| 電流量測模組(CIE CA 60A AC/DC current clamp)1部 | MACHINERY TEST(SEN60204)1部 |
| 高壓探棒模組(Tektronix P6015A)1部 | 電壓閃爍模擬測試器(California Instruments Model 3091LD) |
| 近場探棒模組(HAMEG Hz530)1部 | Transient Limiter(9K~30MHz)1部 |
| 高功率電子負載電源模組(HAMEG)1部 | HVDC Power Supply(Glassman High Voltage Company Regulated HVDC Power Supply)1部 |
| 資料搜集器(Agilent 34970A)1部 | Regulated DC Power Supply(KPS-60-100D)1部 |
| 差動探棒(25MHz LDP-6001)5部 | Single Phase power analyzer(PM-100)1部 |
| 電流探棒(GW-Bell Model CG-100A)1部 | mA鉤表(YEW)1部 |
| 交流電流探棒(Tektronix P6021)1部 | EPROM erasers(Sunshine RV-201/T)1部 |
| Universal Clamp On CT 200A (HIOKI 9278) | Caller ID Simulator(CID-980)1部 |
| AC Power SourceAnalyzer (300Vrms 1750VA 1ΦHP6813A1) | AC/DC clamp Meter(Lutron DM-6055C)1部 |
| AC power source (擎宏IDRC CF-500E) | Sound Level Meter(TES-1351)部 |
| Frequency response Analyzer (Voltech-TF2000) | Watter Meter(Lutron DW-6060)1部 |
| 勾錶(AC/DC Clamp Meter Cultron DM-6055c)1部 | Sensor Unit(Hioki 9555，HP34302A)1部 |
| 勾錶(600V 1000A Current Clamp CHAUVIN ARNOUX C103 )1部 | 40KV High Voltage Probe (HV40B)1部 |
| Battery Tester(6/12 Volt DHC Model:50113)1部 | Isoprobe electrostatic Voltemeter(Monrde electronics)1部 |
| Battery HiTester(HIOKI 3350)1部 | 3M投影機 |
| CLAMP ON POWER HITESTER(HIOKI 3166)1部 | 轉矩感測載具 |
| MEMOEY HICODER(HIOKI 8806) | 曝光機 |
| MEMORY HICODER(HIOKI 8850) | 繞線機(鏗元工業) |
| TEMPERATURE HITESTER(HIOKI 3417) | 發電機模組 |
| POWER HITESTER(HIOKI 3193) | 恒溫恒濕測試器(GIANT FORCE)1部 |
| LCR HITESTER(HIOKI 3532) | SCANNER(UMAX-Astra 4600)1部 |
| HIGH VOLTAGE(DIFFERENTIAL PROBE Output≦7V MAX INTO 2kΩ)2部 |  |